**Järvamaa haigla elektripaigaldise käidukorralduse teenust osutava käidujuhi ülesanded**

* korrapärane Järvamaa haigla elektrisüsteemi jälgimine, elektripaigaldise perioodiliseks hoolduseks käidukava koostamine selle järgimise kontroll, käidupäeviku täitmine;
* elektripaigaldise kasutamise või elektritöö peatamise nõudmine, kui on ilmnenud oht inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale;
* olla kättesaadav kontrollitoimingute, auditi ja riikliku järelevalve toimingute teostamisel;
* juhinduda standardis EVS-EN 50110-1 kirjeldatud nõuetest.

Eeldatav hankelepingu periood 01.04.2019-30.03.2022.

1. Kinnitame, et
	1. oleme tutvunud hankedokumentide ja nende lisadega ning et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega ning kinnitame, et võtame üle kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused;
	2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
	3. oleme saanud hankijalt kogu pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
	4. meile oli antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta, oleme teadlikud Hankija soovidest ning oleme arvestanud kõikide tingimustega, mis võivad mõjutada pakkumuse hinda.
2. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
	1. hankedokumente ja selle lisasid;
	2. kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid pakkuja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
	3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.

**Pakkuja .................................................. pakub:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk.nr. | Kirjeldus | ühik | Hind (km-ta) | Hind (koos km-ga) |
| 1. | Elektriseadmete käidukorralduse teenus | 1 kuu |  |  |

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta)

Nimi ....................................

Ametinimetus ....................................

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/